## Slide 1: 反应显微谱仪的飞行时间测量 暨数据获取系统的研究
2010年 8月17日
中科院核探测技术与核电子学重点实验室
中国科学技术大学 近代物理系
周家稳

## Slide 2
报告内容
反应显微谱仪系统简介
 TOF &DATA ACQ系统框架
 系统各模块设计
测试及结果
结束语
设计指标及要求

## Slide 3
反应显微谱仪系统简介

## Slide 4
1.时钟模块产生时钟jitter<20ps
2.时间测量精度好于25ps
3.死时间<10ns
4.数据传输率达到20MB/s
设计指标及要求

## Slide 5
TOF &DATA ACQ 系统框架

## Slide 6
一）时间测量模块
系统各模块设计-时间测量模块设计

## Slide 7
系统各模块设计-时间测量模块设计
实物图：

## Slide 8
二）HPTDC芯片技术及应用
  Designed by CERN
  With a commercial CMOS 0.25um technology
  4 measuring resolution modes
  Very high resolution better than 25ps
  Applied in BESIII，ALICE，STAR。
系统各模块设计-时间测量模块设计

## Slide 9
三）FPGA模块
  1.HPTDC芯片数据读出控制模块
  2.HPRDC芯片数据修正模块（查找表）
  3.SDRAM缓冲控制模块
  4.PCI接口及传输控制模块
系统各模块设计-时间测量模块设计

## Slide 11
四）PXI总线应用设计
系统各模块设计-时间测量模块设计

## Slide 12
1. 为减小环境温度变化对时钟性能的影响，使用了温度补偿晶振
2.使用时钟扇出芯片扇出多路时钟给各测量板
3.使用了多路扇出模块同步扇出各路触发信号
4.使用FPGA设计PXI接口，用于配置控制寄存器和扇出触发信号。
系统各模块设计-时钟触发模块设计

## Slide 13
1.码密度法INL测试
2.延迟线法测试测量精度
测试及结果

## Slide 14: INL测试

## Slide 16: 测量精度测试

## Slide 17: 测量精度测试

## Slide 18: 现 场 测 试

## Slide 19: 初步实验结果

## Slide 20
Thanks!